PREVENÇÃO DE ACIDENTES
Perigo com o gás de cozinha

---
SAIBA MAIS SOBRE O GÁS DE COZINHA
O Gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como “gás de cozinha”;
Derivado de Petróleo;
Produto perigoso;
Composto basicamente de propano e butano;
Regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

---
CARACTERÍSTICAS DO GLP
Incolor;
Inodoro;
Não é tóxico;
Não é corrosivo;
Não é poluente (na sua queima);
Alto poder calorífico;
Sob pressão se liquefaz;
Mais denso que o ar
Por ser inodoro foi acrescentada uma substância orgânica (mercaptana) que produz um odor característico, para ser detectado em caso de vazamento!!!

---
TIPOS DE RECIPIENTES
        P2 P13 P20 P45 P90

---
BOTIJÃO DE GLP
O botijão de gás (GLP) é um recipiente de gás muito popular no país;
Possuem capacidade de 13 kg de gás, também nominado de P 13;
Usado basicamente para cozinhar.

---
DIMENSIONAMENTO DO GLP DENTRO DO BOTIJÃO
Válvula
Dispositivo de Segurança
Colarinho
Corpo
Base
    Flange

---
BOTIJÃO E SEUS COMPONENTES
O pluge-fusível é constituído de uma liga metálica denominada bismuto, que funde-se na temperatura ambiente de 78º C.
Válvula UVC-I tem função específica de manter a garrafa automaticamente fechada quando desconectado o regulador.

---
VÁLVULA DE VEDAÇÃO / UVC - I
Válvula Fechada
Válvula Aberta

---
BOTIJÃO E SEUS COMPONENTES
CARTELA DE SEGURANÇA (RÓTULO DO BOTIJÃO): Contém informações de segurança sobre o produto e telefone da empresa.
LACRE DE SEGURANÇA: Garante a inviolabilidade do produto.

---
BOTIJÃO E SEUS COMPONENTES
Mangueira - Leva o gás do regulador de pressão até o fogão;
Abraçadeiras – Dispositivo adequado para fixar a mangueira. Nunca utilize arame ou similar.
Mangueira normatizada (transparente com faixa amarela), com prazo de validade e identificação do INMETRO (NBR).
Não use outro tipo de mangueira!
Mangueira
Abraçadeiras
Regulador de Pressão
Borboleta
Registro

---
Registro - Bloqueia e libera o fluxo de gás do botijão para o fogão;
Cone-Borboleta - Permite a passagem do gás para o regulador;
Regulador de pressão – Equipamento que tem como finalidade reduzir a pressão do GÁS LP para pressão de operação. Fabricado conforme a NBR 8473, possuindo marca de conformidade (NBR) do INMETRO.
O prazo de validade é gravado no corpo do regulador.
Mangueira
Abraçadeiras
Regulador de Pressão
Borboleta
Registro

---
VERIFICANDO VAZAMENTOS
Para verificar vazamentos de gás, é aconselhável passar apenas uma esponja com água e sabão sobre a válvula e o plugue-fusível do botijão.
Se houver vazamento, aparecerão bolhas!
JAMAIS utilize sabão em pedra para estancar vazamentos!!

---
COMO SUBSTITUIR O BOTIJÃO

---
CAUSAS PARA PRINCIPAIS ACIDENTES DOMÉSTICOS COM GLP

---
Transferência de Gás, do recipiente P-13 para recipiente P-2

---
Adaptação de P-13 para utilização em fogareiro e em automóveis

---
Teste de vazamento realizado com isqueiro

---
Botijão utilizado deitado

---
Mangueira passando por trás do fogão e botijão em local confinado

---
Uso indevido

---
OUTRAS CAUSAS FREQUENTES DE ACIDENTES
Equipamentos fora do prazo de validade (mangueira e regulador de pressão) - OBS: O prazo de validade é de 5 anos, tanto para mangueira quanto para o regulador.
Utilização de arame ou similar para fixar a mangueira. - OBS: Para fixar a mangueira deve ser utilizada abraçadeiras.
Troca do vasilhame utilizando ferramentas.
OBS: O processo de troca é TOTALMENTE manual

---
A MANIPULAÇÃO DO
GÁS EXIGE CUIDADOS...
SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA!!!

---
COMANDO DE ENGENHARIA
DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO